TOP Designer 사 용 설 명 서

효과적인 사용을 위하여 본 사용 설명서의 내용을 끝까지 잘 읽으시고 난 후에 사용하여 주시기 바랍니다.

주      의

- 이 소프트웨어 및 사용 설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하여 사용 할 수 없습니다.

- 제품 및 본 매뉴얼의 사용 설명서에 대한 운용 결과에 따른 결과에 대해 책임지지 않으므로 양해 하시기 바랍니다.

3. 이 사용 설명서에 기록된 사항은, 예고 없이 제품 기능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.

- Manual Revision List

Revision no. 	제작일 		Revision 내용

Ver1.0 		2000.7.7	신규 제작

Ver2.0		2002.7.25	업데이트

위 험

- 설치, 해제, 배선 작업 및 보수, 점검은 반드시 전원을 끈 후에 해 주십시오.전원이 켜진 상태에서의 작업은 감전, 오동작, 고장을 일으킬 수 있습니다. - 외부기기(PLC등)와의 통신 선로는 전원 선로와 최소한 100mm이상 분리해주십시오. - 전원이 켜진 상태에서 단자 등의 충전부를 만지지 말아 주십시오. 감전될 수 있습니다. - 본체 기종 중, DC 24V입력을 받는 기종은 반드시 DC 24V를 입력해주십시오. AC 110~220V을 입력하면 고장의 원인이됩니다. 본 제품은 전면 방수, 방진의 구조이나, 후면은 방수, 방진이 아닙니다.

주 의

- 개봉시 손상, 변형되어 있는 제품은 사용하지 말아 주십시오. 고장, 오동작을 일으킬 수 있습니다. - 제품을 떨어뜨리거나 넘어뜨리는 등 충격을 주지 말아 주십시오. 제품의 손상, 고장을 일으킬 수 있습니다. - 취급설명서 및 매뉴얼에 기재되어 있는 환경에서 보관 및 사용해주십시오. 고온, 다습, 결로, 먼지, 부식성 가스, 기름, 유기용제, 특히 진동, 충격이 큰 환경에서 보관 및 사용한 경우, 사용시 감전, 화재, 오동작, 고장의 원인이 됩니다. - 운전중의 화면 데이터 전송(변경)은 충분히 안전한지 확인한 후에 실행해주십시오. 조작실수로 인해 기계의 파손이나 사고를 일으킬 수 있습니다. - 에디터 동작 중(하드디스크, 플로피디스크 등의 액세스 중, 본체와 통신 중)에 전원을 끄지 말아 주십시오. 데이터의 소실, 제품의 고장, 오동작, 기계의 파손, 사고를 일으킬 수 있습니다. => 소프트웨어의 [프로젝트] 메뉴의 [프로젝트정보] 항목에서 [자동저장주기]를 3~10분 내외로 지정하고 사용해주십시오. - 매뉴얼에 기재된 소프트웨어 동작환경에서 사용해주십시오. 고장, 오동작을 일으킬 수 있습니다. - 통신 케이블의 커넥터는 확실히 장착하여 주십시오. 고장, 오동작을 일으킬 수 있습니다. - 작화소프트웨어나 본체의 O.S.가 버전업되어 업그레이드 할 경우에는, 기존의 버전에서 작화한 프로젝트 파일을 반드시 백업하여 주십시오. - 화면프로젝트 파일의 전송시, [업로드정보]를 포함하지 않으면 차후에 화면데이터를 결코 업로드할 수 없습니다. 신중을 기해주십시오. 로깅, 파라미터 이동, 경보이력의 데이터는 상관없이 업로드할 수 있습니다. - 화면프로젝트 파일을 플로피 디스크에서 편집/저장/열기 하지 마십시오. 용량과 속도로 인해, 오동작을 일으킬 수 있습니다. - 제품을 폐기할 때는 산업폐기물로 취급해주십시오.

목  차

제1장 개요	1-1

1.1 본체의 특징	1-1

1.2 본 소프트웨어의 특징	1-2

1.3 본체와의 연결 방법	1-3

1.3.1 접속 방식	1-4

제2장  시작하기	2-1

2.1 소프트웨어의 설치	2-2

2.1.1 내용물	2-2

2.1.2 설치 방법	2-2

제3장 기본 사용법	3-1

3.1 본 소프트웨어의 구성	3-1

3.2 메뉴	3-1

3.2.1 도구 모음	3-7

3.2.2 파일 	3-9

3.2.3 프로젝트	3-15

3.2.4 보기	3-16

3.2.5 편집	3-19

3.2.6그리기	3-22

3.2.7 태그	3-22

3.2.8 라이브러리	3-23

3.2.9 창	3-25

3.2.10 전송	3-26

3.2.11 도구	3-26

3.2.12 도움말	3-28

제4장 프로젝트 파일 작성 및 본체와의 데이터 전송	4-1

4.1 프로젝트 파일의 작성	4-1

4.2 프로젝트 파일 다운로드	4-5

4.3 글꼴(Font)의 다운로드	4-8

4.4 O.S 다운로드	4-10

4.5 가상운전 (Simulate) 	4-12

4.6 업로드 (Upload) 	4-13

제5 장 글로벌 파일 작성	5-1

5.1 메시지 파일 작성	5-1

5.2 경보 파일 작성	5-2

5.3 비트맵 등록	5-3

5.4 데이터로깅, 파라미터 이동 설정	5-6

제6장 그리기	6-1

6.1 그리기 도형 등록	6-1

6.2 편집	6-2

6.3 그리기 도형의 종류	6-5

6.3.1 선	6-5

6.3.2 사각	6-6

6.3.3 원	6-7

6.3.4 타원	6-8

6.3.5 부채꼴/호/현	6-8

6.3.6 칠하기	6-10

6.3.7 다각직선	6-11

6.3.8 눈금	6-12

6.3.9 문자	6-13

6.3.10 화면 배경색 설정	6-14

6.3.11 이미지 문자	6-15

제7장 태그	7-1

7.1 숫자 태그	7.1-1

7.1.1 설정 항목	7.1-1

7.1.2 숫자태그 등록 예	7.1-4

7.2 터치 태그	7.2-1

7.2.1 설정 항목	7.2-2

7.2.2 터치태그 등록 예	7.2-11

7.3 램프 태그	7.3-1

7.3.1 설정 항목	7.3-1

7.3.2 램프태그 등록 예	7.3-4

7.4 시계 태그	7.4-1

7.4.1 설정 항목	7.4-1

7.4.2 시계태그 등록 예	7.4-2

7.5 문자열 태그	7.5-1

7.5.1 설정 항목	7.5-1

7.5.2 문자열태그 등록 예	7.5-2

7.6 메시지 태그	7.6-1

7.6.1 설정 항목	7.6-1

7.6.2 메시지태그 등록 예	7.6-5

7.7 경보 태그	7.7-1

7.7.1 설정 항목	7.7-1

7.7.2 경보태그 등록 예	7.7-3

7.8 키표시 태그	7.8-1

7.8.1 설정 항목	7.8-1

7.8.2 키표시태그 등록 예	7.8-4

7.9 그래프1 태그	7.9-1

7.9.1 막대/메타/파이 그래프 태그	7.9-1

7.9.1.1 설정 항목	7.9-1

7.9.1.2 막대그래프태그 등록 예	7.9-4

7.10 그래프2 태그	7.10-1

7.10.1 꺾은선 태그	7.10-1

7.10.1.1 설정 항목	7.10-1

7.10.1.2 꺾은선태그 등록 예	7.10-4

7.11 통신 태그	7.11-1

7.11.1 설정 항목	7.11-1

7.11.2 통신태그 등록 예	7.11-3

7.12  윈도우 태그	7.12-1

7.12.1 설정 항목	7.12-2

7.12.2 윈도우태그 등록 예	7.12-5

7.13  연산 태그	7.13-1

7.13.1 설정 항목	7.13-1

7.13.2 연산태그 등록 예	7.13-5

7.14  부품 태그	7.14-1

7.14.1 설정 항목	7.14-2

7.14.2 부품태그 등록 예	7.14-5

7.15  확장 숫자 태그	7.15-1

7.15.1 설정 항목	7.15-1

7.15.2 확장 숫자 태그 등록 예	7.15-5

7.16  확장 메시지 태그	7.16-1

7.16.1 설정 항목	7.16-1

7.16.2 확장 메시지 태그 등록 예	7.16-5

7.17  확장 문자열 태그	7.17-1

7.17.1 설정 항목	7.17-1

7.17.2 확장 문자열 태그 등록 예	7.17-4

7.18  확장 그래프2 태그	7.18-1

7.18.1 설정 항목	7.18-1

7.18.2 확장 그래프2 태그 등록 예	7.18-6

7.19  XY챠트 태그	7.19-1

7.19.1 설정 항목	7.19-2

7.19.2 XY챠트 태그 등록 예

7.19-5